
Общество с ограниченной ответственностью «ПГС»

[image: image1.jpg]


Юридический и почтовый адрес: 396336, Воронежская область, м.р-н
 Новоусманский,

с.п. Отрадненское, п. Отрадное, пер. Тамбовский, зд. 33, офис 1

Тел.: (473) 260-65-80, (473) 260-65-90, e-mail: pgs@pgs-electro.ru.
www.celmont.ru.
	Опросный лист на расчет КТП/БКТП

	Информация о проекте 

	Объект:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	

	Наименование КТП/БКТП
	

	Общие требования 

	Характеристика подстанции
	Ответы заказчика

	1.Тип подстанции:
	тупиковая                                                                проходная              


	2. Исполнение

ввода ВН
	Исполнение 

вывода НН
	воздух                          кабель      
	 воздух                    кабель        

	3.Мощность силового трансформатора (трансформаторов), кВА:
	Нужное вписать:
100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500

Другие*___________ (вписать)

	4.Тип силового трансформатора и схема подключения
	 ТМГ                                                                     ТСЛ

Схема подключения ____________(вписать)

	5. Номинальное напряжение, кВ
	6 кВ                        10 кВ

	6. Тип коммутационного аппарата на стороне ВН, кол-во камер

Наличие АВР на стороне ВН
	РВО/ОПН

РЛНД

РВЗ

ВНА

RME
BB/TEL
Ввод

Тр-р

Секц

Лини

  
Да  
                                                нет     

	7. РУНН
Оборудование производителя:
	Systeme Electric              CHINT                 HYUNDAI
Другие*___________ (вписать)

	8. Исполнение коммут.аппарата на вводе НН
	Выдвижной           
                       Стационарный  

	9. Наличие секционирования на стороне НН

      Наличие АВР
	Да                                                                   нет   


Да    

                                      нет  

	10. Щит учета в РУВВ


	Щит учета в РУНН
	Да                                         нет                                
	Да                                         нет                                

	11. Корпус подстанции (обвести)
	Сэндвич толщ.стен  70   80    10 
                                                             
Бетон толщ.стен  70   100 

	12. Цвет изделия (Фасад, двери, крыша)
	Цвет фасада RAL_______                      Цвет нащельников RAL______

Цвет Дверей RAL________                    Цвет крыши RAL______

	13. Опции (ненужное зачеркнуть)
	Вентиляция   Естественная                
	Принудительная

	
	Охранная сигнализация 

	
	Пожарная сигнализация

	
	Отопление


*Примечание: вместе с заполненным опросным листом для КТП/БКТП необходимо предоставить однолинейные схемы.
4

